## DATOS PROPONENTE
Item | Antecedentes
1 | Nombre del fabricante:
2 | Nombre de la fábrica:
3 | País de la fábrica:
4 | Dirección:
5 | Persona a contactar:
6 | Teléfono: | Fax:
7 | E- Mail:
8 | Nombre del representante:
9 | Dirección:
10 | Persona a contactar:
11 | Teléfono: | Fax:
12 | E- Mail:

## Cadena suspensión
HERRAJES - STM
Asociar en lo posible con el croquis correspondiente
ITEM | DESCRIPCION | Unidad | SOLICITADO | OFRECIDO | Observación
13 | Modelo (designación de fábrica) | - |  |  | (*)
14 | Norma de construcción y ensayos | - | IEC 61284 |  | (**)
15 | Tensión nominal | KV |  |  | (**)
16 | Conductor tipo | - |  |  | (**)
17 | Conductor Sección / Diámetro | mm |  |  | (**)
18 | Dimensiones de la grampa
| 18.1 A | mm |  |  | (*)
| 18.2 B | mm |  |  | (*)
| 18.3 C | mm |  |  | (*)
| 18.4 D | mm |  |  | (*)
| 18.5 | mm |  |  | (*)
| 18.6 | mm |  |  | (*)
| 18.7 | mm |  |  | (*)
| 18.8 | mm |  |  | (*)
19 | Peso | Kg |  |  | (*)
20 | Carga de ruptura | KN / Kg-f | 120 / 12.232 |  | (**)
21 | Material de fabricación de la grampa
| 21.1 - Cuerpo (1) | - |  |  | (**)
| 21.2 - Zapata (2) | - |  |  | (**)
| 21.3 - Tornillo en U (3) | - |  |  | (**)
| 21.3 - Tuerca (4) | - |  |  | (**)
| 21.5 - Arandela (5) | - |  |  | (**)
| 21.6 - Bulón (6) | - |  |  | (**)
| 21.7 - Pasador de Seguridad (7) | - |  |  | (**)
22 | Pruebas Tipo
23 | Densidad de corriente | A/mm2 |  |  | (*)
(*) | Concepto a indicar por el Oferente
(**) | Concepto de cumplimiento obligatorio
FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE

## Cadena anclaje
HERRAJES STM
Asociar en lo posible con el croquis correspondiente
ITEM | DESCRIPCION | Unidad | SOLICITADO | OFRECIDO | Observación
13 | Modelo (designación de fábrica) | - |  |  | (*)
14 | Norma de construcción y ensayos | - | IEC 61284 |  | (**)
15 | Tensión nominal | KV |  |  | (**)
16 | Conductor tipo | - |  |  | (**)
17 | Conductor Sección / Diámetro | mm |  |  | (**)
18 | Dimensiones de la grampa
| 18.1 A | mm |  |  | (*)
| 18.2 B | mm |  |  | (*)
| 18.3 C | mm |  |  | (*)
| 18.4 D | mm |  |  | (*)
| 18.5 R | mm |  |  | (*)
| 18.6 | mm |  |  | (*)
| 18.7 | mm |  |  | (*)
| 18.8 | mm |  |  | (*)
19 | Peso | Kg |  |  | (*)
20 | Carga de ruptura | KN / Kg-f | 120 / 12.232 |  | (**)
21 | Material de fabricación de la grampa
| 21.1 - Cuerpo (1) | - |  |  | (**)
| 21.2 - Zapata (2) | - |  |  | (**)
| 21.3 - Abarcón (3) | - |  |  | (**)
| 21.4 - Tuerca (4) | - |  |  | (**)
| 21.5 - Arandela Presión (5) | - |  |  | (**)
| 21.6 - Bulón (6) | - |  |  | (**)
| 21.7 - Arandela Plana (7) | - |  |  | (**)
| 21.8 - Pasador de Seguridad (8) | - |  |  | (**)
22 | Pruebas Tipo
23 | Densidad de corriente | A/mm2 |  |  | (*)
(*) | Concepto a indicar por el Oferente
(**) | Concepto de cumplimiento obligatorio
FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE

## Cadena anclaje doble
HERRAJES STM
Asociar en lo posible con el croquis correspondiente
ITEM | DESCRIPCION | Unidad | SOLICITADO | OFRECIDO | Observación
13 | Modelo (designación de fábrica) | - |  |  | (*)
14 | Norma de construcción y ensayos | - | IEC 61284 |  | (**)
15 | Tensión nominal | KV |  |  | (**)
16 | Conductor tipo | - |  |  | (**)
17 | Conductor Sección / Diámetro | mm |  |  | (**)
18 | Dimensiones de la grampa
| 18.1 A | mm |  |  | (*)
| 18.2 B | mm |  |  | (*)
| 18.3 C | mm |  |  | (*)
| 18.4 D | mm |  |  | (*)
| 18.5 R | mm |  |  | (*)
| 18.6 | mm |  |  | (*)
| 18.7 | mm |  |  | (*)
| 18.8 | mm |  |  | (*)
19 | Peso | Kg |  |  | (*)
20 | Carga de ruptura | KN / Kg-f | 250 / 25.000 |  | (**)
21 | Material de fabricación de la grampa
| 21.1 - Cuerpo (1) | - |  |  | (**)
| 21.2 - Zapata (2) | - |  |  | (**)
| 21.3 - Abarcón (3) | - |  |  | (**)
| 21.4 - Tuerca (4) | - |  |  | (**)
| 21.5 - Arandela Presión (5) | - |  |  | (**)
| 21.6 - Bulón (6) | - |  |  | (**)
| 21.7 - Arandela Plana (7) | - |  |  | (**)
| 21.8 - Pasador de Seguridad (8) | - |  |  | (**)
22 | Pruebas Tipo
23 | Densidad de corriente | A/mm2 |  |  | (*)
(*) | Concepto a indicar por el Oferente
(**) | Concepto de cumplimiento obligatorio
FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE

## Cadena anclaje doble un conduct
HERRAJES - STM
Asociar en lo posible con el croquis correspondiente
ITEM | DESCRIPCION | Unidad | SOLICITADO | OFRECIDO | Observación
13 | Modelo (designación de fábrica) | - |  |  | (*)
14 | Norma de construcción y ensayos | - | IEC 61284 |  | (**)
15 | Tensión nominal | KV |  |  | (**)
16 | Conductor tipo | - |  |  | (**)
17 | Conductor Sección / Diámetro | mm |  |  | (**)
18 | Dimensiones
| 18.1 A | mm |  |  | (*)
| 18.2 B | mm |  |  | (*)
| 18.3 C | mm |  |  | (*)
| 18.4 D | mm |  |  | (*)
| 18.5 E | mm |  |  | (*)
| 18.6 F | mm |  |  | (*)
| 18.7 G | mm |  |  | (*)
| 18.8 H | mm |  |  | (*)
| 18.9 I | mm |  |  | (*)
| 18.10 J | mm |  |  | (*)
| 18.11 K | mm |  |  | (*)
19 | Peso | Kg |  |  | (*)
20 | Carga de Rotura | KN / Kg-f | 250 / 25.000 |  | (**)
21 | Material de fabricación
| 21.1 - Cuerpo (1) | - |  |  | (**)
| 21.2 - Collarín (2) | - |  |  | (**)
| 21.3 - Derivación (3) | - |  |  | (**)
| 21.4 - Embolo (4) | - |  |  | (**)
| 21.5 - Tornillo (5) | - |  |  | (**)
| 21.6 - Tuerca (6) | - |  |  | (**)
| 21.7 - Arandela plana (7) | - |  |  | (**)
| 21.8 - Arandela Presión (8) | - |  |  | (**)
22 | Pruebas Tipo
23 | Densidad de corriente | A/mm2 |  |  | (*)
(*) | Concepto a indicar por el Oferente
(**) | Concepto de cumplimiento obligatorio
FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE

## Horquilla Bola
HERRAJES - STM
HORQUILLA BOLA
ITEM | DESCRIPCION | Unidad | SOLICITADO | OFRECIDO | Observación
13 | Modelo (designación de fábrica) | - |  |  | (*)
14 | Norma de construcción y ensayos | - | IEC 61284 |  | (**)
15 | Tensión nominal | KV |  |  | (**)
16 | Conductor Tipo | - |  |  | (**)
17 | Conductor sección / Diámetro | mm / mm2 |  |  | (**)
18 | Densidad de corriente | A/mm2 |  |  | (*)
19 | Dimensiones
| 19.1 A | mm | 76 |  | (*)
| 19.2 B | mm | 36 |  | (*)
| 19.3 C | mm | 21 |  | (*)
| 19.4 D | mm | 16 |  | (*)
| 19.5 E | mm | 38 |  | (*)
20 | Peso | Kg | 0.51 |  | (*)
21 | Carga de Rotura | KN / (kg-f) | 120 / 12.232 |  | (**)
22 | Material de fabricación
| 22.1 Bulón (1) | - | Acero | Norma-Design. | (**)
| 22.2 Cuerpo (2) | - | Acero forjado | Norma-Design. | (**)
| 22.3 Pasador de seguridad (3) | - | Latón | Norma-Design. | (**)
23 | Pruebas tipo
24 | Densidad de corriente | A/mm2 |  |  | (*)
(*) | Concepto a indicar por el Oferente |  | Nota: para cada material que constituye el herraje se debe especificar su designación, norma utilizada y grado de tratamiento termico cuando aplique.
(**) | Concepto de cumplimiento obligatorio
FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE

## Horquilla Ojo Rev
HERRAJES - STM
HORQUILLA OJO REVIRADO
ITEM | DESCRIPCION | Unidad | SOLICITADO | OFRECIDO | Observación
13 | Modelo (designación de fábrica) | - |  |  | (*)
14 | Norma de construcción y ensayos | - | IEC 61284 |  | (**)
15 | Tensión nominal | KV |  |  | (**)
16 | Conductor tipo | - |  |  | (**)
17 | Conductor Sección / Diámetro | mm/mm2 |  |  | (**)
18 | Dimensiones
| 18.1 A | mm | 100 |  | (*)
| 18.2 B | mm | 36 |  | (*)
| 18.3 C | mm | 19 |  | (*)
| 18.4 D | mm | 16 |  | (*)
| 18.5 E | mm | 24.5 |  | (*)
| 18.6 F | mm | 38 |  | (*)
| 18.7 G | mm | 17.5 |  | (*)
| 18.8 | mm | 44 |  | (*)
19 | Peso | Kg | 0.53 |  | (*)
20 | Carga de Rotura | KN / Kg-f | 120 / 12.232 |  | (**)
21 | Material de fabricación
| 21.1 - Cuerpo (1) | - | Acero Forjado |  | (**)
| 21.2 - Bulón (2) | - | Acero |  | (**)
| 21.3 - Pasador de seguridad (3) | - | Latón |  | (*)
22 | Pruebas Tipo
23 | Densidad de corriente | A/mm2 |  |  | (*)
(*) | Concepto a indicar por el Oferente
(**) | Concepto de cumplimiento obligatorio
FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE

## Grillete Recto
HERRAJES - STM
GRILLETE RECTO
ITEM | DESCRIPCION | Unidad | SOLICITADO | OFRECIDO | Observación
13 | Modelo (designación de fábrica) | - |  |  | (*)
14 | Norma de construcción y ensayos | - | IEC 61284 |  | (**)
15 | Tensión nominal | KV |  |  | (**)
16 | Conductor tipo | - |  |  | (**)
17 | Conductor Sección / Diámetro | mm/mm2 |  |  | (**)
18 | Dimensiones
| 18.1 A | mm | 70 |  | (*)
| 18.2 B | mm | 40 |  | (*)
| 18.3 C | mm | 22 |  | (*)
| 18.4 D | mm | 16 |  | (*)
| 18.5 E | mm | 16 |  | (*)
| 18.6 F | mm | 18 |  | (*)
| 18.7 R | mm | 18 |  | (*)
| 18.8 | mm |  |  | (*)
19 | Peso | Kg | 0.55 |  | (*)
20 | Carga de Rotura | KN / Kg-f | 120 / 12.232 |  | (**)
21 | Material de fabricación
| 21.1 - Cuerpo (1) | - | Acero Forjado |  | (**)
| 21.2 - Bulón (2) | - | Acero |  | (**)
| 21.3 - Pasador de seguridad (3) | - | Latón |  | (*)
22 | Pruebas Tipo
23 | Densidad de corriente | A/mm2 |  |  | (*)
(*) | Concepto a indicar por el Oferente
(**) | Concepto de cumplimiento obligatorio
FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE

## Rotula Ojo
HERRAJES - STM
ROTULA OJO
ITEM | DESCRIPCION | Unidad | SOLICITADO | OFRECIDO | Observación
13 | Modelo (designación de fábrica) | - |  |  | (*)
14 | Norma de construcción y ensayos | - | IEC 61284 |  | (**)
15 | Tensión nominal | KV |  |  | (**)
16 | Conductor tipo | - |  |  | (**)
17 | Conductor Sección / Diámetro | mm |  |  | (**)
18 | Dimensiones
| 18.1 A | mm | 51 |  | (*)
| 18.2 B | mm | - |  | (*)
| 18.3 C | mm | 22 |  | (*)
| 18.4 D | mm | - |  | (*)
| 18.5 E | mm | 44 |  | (*)
| 18.6 F | mm | 18 |  | (*)
| 18.7 R | mm | 13 |  | (*)
| 18.8 V | mm | 16 |  | (*)
19 | Peso | Kg | 0.98 |  | (*)
20 | Carga de Rotura | KN / Kg-f | 120 / 12.232 |  | (**)
21 | Material de fabricación
| 21.1 - Cuerpo (1) | - | Acero Forjado |  | (**)
| 21.2 - Pasador de seguridad (2) | - | Latón |  | (**)
21.3 -
22 | Pruebas Tipo
23 | Densidad de corriente | A/mm2 |  |  | (*)
(*) | Concepto a indicar por el Oferente
(**) | Concepto de cumplimiento obligatorio
FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE

## Rotula Horquilla
HERRAJES - STM
ROTULA HORQUILLA
ITEM | DESCRIPCION | Unidad | SOLICITADO | OFRECIDO | Observación
13 | Modelo (designación de fábrica) | - |  |  | (*)
14 | Norma de construcción y ensayos | - | IEC 61284 |  | (**)
15 | Tensión nominal | KV |  |  | (**)
16 | Conductor tipo | - |  |  | (**)
17 | Conductor Sección / Diámetro | mm |  |  | (**)
18 | Dimensiones
| 18.1 A | mm | 64 |  | (*)
| 18.2 B | mm | 36 |  | (*)
| 18.3 C | mm | 19 |  | (*)
| 18.4 D | mm | 16 |  | (*)
| 18.5 E | mm |  |  | (*)
| 18.6 F | mm |  |  | (*)
| 18.7 G | mm | 40 |  | (*)
| 18.8 | mm |  |  | (*)
19 | Peso | Kg | 0.98 |  | (*)
20 | Carga de Rotura | KN / Kg-f | 120 / 12.232 |  | (**)
21 | Material de fabricación
| 21.1 - Cuerpo (1) |  | Acero Forjado |  | (**)
| 21.2 - Bulon (2) |  | Acero |  | (**)
| 21.3 - Pasador de seguridad (3) |  | Latón |  | (**)
| 21.4 - Pasador de seguridad (4) |  | Latón |  | (**)
22 | Pruebas Tipo
23 | Densidad de corriente | A/mm2 |  |  | (*)
(*) | Concepto a indicar por el Oferente
(**) | Concepto de cumplimiento obligatorio
FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE

## Eslabón
HERRAJES - STM
ESLABON
ITEM | DESCRIPCION | Unidad | SOLICITADO | OFRECIDO | Observación
13 | Modelo (designación de fábrica) | - |  |  | (*)
14 | Norma de construcción y ensayos | - | IEC 61284 |  | (**)
15 | Tensión nominal | KV |  |  | (**)
16 | Conductor tipo | - |  |  | (**)
17 | Conductor Sección / Diámetro | mm |  |  | (**)
18 | Dimensiones
| 18.1 A | mm | 18 |  | (*)
| 18.2 B | mm | 30 |  | (*)
| 18.3 C | mm | 76 |  | (*)
| 18.4 | mm |  |  | (*)
| 18.5 | mm |  |  | (*)
| 18.6 | mm |  |  | (*)
| 18.7 | mm |  |  | (*)
| 18.8 | mm |  |  | (*)
19 | Peso | Kg | 0.51 |  | (*)
20 | Carga de Rotura | KN / Kg-f | 120 / 12.232 |  | (**)
21 | Material de fabricación
| 21.1 - Cuerpo (1) | - | Acero Forjado |  | (**)
| 21.2 - | -
| 21.3 - | -
| 21.4 - | -
22 | Pruebas Tipo
23 | Densidad de corriente | A/mm2 |  |  | (*)
(*) | Concepto a indicar por el Oferente
(**) | Concepto de cumplimiento obligatorio
FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE

## Grapa Suspensión
HERRAJES - STM
GRAPA DE SUSPENSION
ITEM | DESCRIPCION | Unidad | SOLICITADO | OFRECIDO | Observación
13 | Modelo (designación de fábrica) | - |  |  | (*)
14 | Norma de construcción y ensayos | - | IEC 61284 |  | (**)
15 | Tensión nominal | KV |  |  | (**)
16 | Conductor tipo | - |  |  | (**)
17 | Conductor Sección / Diámetro | mm |  |  | (**)
18 | Dimensiones
| 18.1 A | mm | 222 |  | (*)
| 18.2 B | mm | 38 |  | (*)
| 18.3 C | mm | 37 |  | (*)
| 18.4 D | mm | 16 |  | (*)
| 18.5 | mm |  |  | (*)
| 18.6 | mm |  |  | (*)
| 18.7 | mm |  |  | (*)
| 18.8 | mm |  |  | (*)
19 | Peso | Kg | 2.2 |  | (*)
20 | Carga de ruptura | KN / Kg-f | 120 / 12.232 |  | (**)
21 | Material de fabricación
| 21.1 - Cuerpo (1) | - | Aluminio |  | (**)
| 21.2 - Zapata (2) | - | Aluminio |  | (**)
| 21.3 - Tornillo en U (3) | - | Latón |  | (**)
| 21.3 - Tuerca (4) | - | Latón |  | (**)
| 21.5 - Arandela (5) | - | Acero |  | (**)
| 21.6 - Bulón (6) | - | Acero |  | (**)
| 21.7 - Pasador de Seguridad (7) | - | Acero inoxidable |  | (**)
22 | Pruebas Tipo
23 | Densidad de corriente | A/mm2 |  |  | (*)
(*) | Concepto a indicar por el Oferente
(**) | Concepto de cumplimiento obligatorio
FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE

## Grapa Compresión
HERRAJES - STM
GRAPA DE COMPRESION
ITEM | DESCRIPCION | Unidad | SOLICITADO | OFRECIDO | Observación
13 | Modelo (designación de fábrica) | - |  |  | (*)
14 | Norma de construcción y ensayos | - | IEC 61284 |  | (**)
15 | Tensión nominal | KV |  |  | (**)
16 | Conductor tipo | - |  |  | (**)
17 | Conductor Sección / Diámetro | mm |  |  | (**)
18 | Dimensiones
| 18.1 A | mm |  |  | (*)
| 18.2 B | mm |  |  | (*)
| 18.3 C | mm |  |  | (*)
| 18.4 D | mm |  |  | (*)
| 18.5 E | mm |  |  | (*)
| 18.6 F | mm |  |  | (*)
| 18.7 G | mm |  |  | (*)
| 18.8 H | mm |  |  | (*)
| 18.9 I | mm |  |  | (*)
| 18.10 J | mm |  |  | (*)
| 18.11 K | mm |  |  | (*)
19 | Peso | Kg | 3 |  | (*)
20 | Carga de Rotura | KN / Kg-f | 120 / 12.232 |  | (**)
21 | Material de fabricación
| 21.1 - Cuerpo (1) | - | Aluminio |  | (**)
| 21.2 - Collarín (2) | - | Aluminio |  | (**)
| 21.3 - Derivación (3) | - | Aluminio |  | (**)
| 21.4 - Embolo (4) | - | Acero forjado |  | (**)
| 21.5 - Tornillo (5) | - | Acero |  | (**)
| 21.6 - Tuerca (6) | - | Acero |  | (**)
| 21.7 - Arandela plana (7) | - | Acero |  | (**)
| 21.8 - Arandela Presión (8) | - | Acero |  | (**)
22 | Pruebas Tipo
23 | Densidad de corriente | A/mm2 |  |  | (*)
(*) | Concepto a indicar por el Oferente
(**) | Concepto de cumplimiento obligatorio
FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE

## Grapa Amarre
HERRAJES STM
GRAPA DE AMARRE
ITEM | DESCRIPCION | Unidad | SOLICITADO | OFRECIDO | Observación
13 | Modelo (designación de fábrica) | - |  |  | (*)
14 | Norma de construcción y ensayos | - | IEC 61284 |  | (**)
15 | Tensión nominal | KV |  |  | (**)
16 | Conductor tipo | - |  |  | (**)
17 | Conductor Sección / Diámetro | mm |  |  | (**)
18 | Dimensiones
| 18.1 A | mm |  |  | (*)
| 18.2 B | mm |  |  | (*)
| 18.3 C | mm |  |  | (*)
| 18.4 D | mm |  |  | (*)
| 18.5 R | mm |  |  | (*)
| 18.6 | mm |  |  | (*)
| 18.7 | mm |  |  | (*)
| 18.8 | mm |  |  | (*)
19 | Peso | Kg | 2.05 |  | (*)
20 | Carga de ruptura | KN / Kg-f | 120 / 12.232 |  | (**)
21 | Material de fabricación
| 21.1 - Cuerpo (1) | - | Aluminio |  | (**)
| 21.2 - Zapata (2) | - | Aluminio |  | (**)
| 21.3 - Abarcón (3) | - | Acero |  | (**)
| 21.4 - Tuerca (4) | - | Acero |  | (**)
| 21.5 - Arandela Presión (5) | - | Acero |  | (**)
| 21.6 - Bulón (6) | - | Acero |  | (**)
| 21.7 - Arandela Plana (7) | - | Acero |  | (**)
| 21.8 - Pasador de Seguridad (8) | - | Acero inoxidable |  | (**)
22 | Pruebas Tipo
23 | Densidad de corriente | A/mm2 |  |  | (*)
(*) | Concepto a indicar por el Oferente
(**) | Concepto de cumplimiento obligatorio
FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE

## Yugo Triangular
HERRAJES - STM
YUGO TRIANGULAR
ITEM | DESCRIPCION | Unidad | SOLICITADO | OFRECIDO | Observación
13 | Modelo (designación de fábrica) | - |  |  | (*)
14 | Norma de construcción y ensayos | - | IEC 61284 |  | (**)
15 | Tensión nominal | KV |  |  | (**)
16 | Conductor tipo | - |  |  | (**)
17 | Conductor Sección / Diámetro | mm |  |  | (**)
18 | Dimensiones
| 18.1 A | mm | 450 |  | (*)
| 18.2 B | mm | 16 |  | (*)
| 18.3 C | mm | 19 |  | (*)
| 18.4 D | mm | 17.5 |  | (*)
| 18.5 E | mm | 35 |  | (*)
| 18.6 F | mm | 95 |  | (*)
| 18.7 G | mm | 25 |  | (*)
| 18.8 | mm |  |  | (*)
19 | Peso | Kg | 7.5 |  | (*)
20 | Carga de Rotura | KN Kg-f | 120 / 12.232 |  | (**)
21 | Material de fabricación
| 21.1 - Cuerpo (1) | - | Acero forjado |  | (**)
| 21.2 - | - | -
| 21.3 - | - | -
| 21.4 - | - | -
| 21.5 - | - | -
| 21.6 - | - | -
| 21.7 - | - | -
| 21.8 - | - | -
22 | Pruebas Tipo
23 | Densidad de corriente | A/mm2 |  |  | (*)
(*) | Concepto a indicar por el Oferente
(**) | Concepto de cumplimiento obligatorio
FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE

## Cadena anclaje cable guardia
HERRAJES STM
CADENA DE ANCLAJE , PARA CABLE DE GUARDIA DE 3/8"
ITEM | DESCRIPCION | Unidad | SOLICITADO | OFRECIDO | Observación
13 | Modelo (designación de fábrica) | - |  |  | (*)
14 | Norma de construcción y ensayos | - | IEC 61284 |  | (**)
15 | Tensión nominal | KV |  |  | (**)
16 | Conductor tipo | - |  |  | (**)
17 | Conductor Sección / Diámetro | mm |  |  | (**)
18 | Dimensiones de la grampa
| 18.1 A | mm |  |  | (*)
| 18.2 B | mm |  |  | (*)
| 18.3 C | mm |  |  | (*)
| 18.4 D | mm |  |  | (*)
| 18.5 R | mm |  |  | (*)
| 18.6 | mm |  |  | (*)
| 18.7 | mm |  |  | (*)
| 18.8 | mm |  |  | (*)
19 | Peso | Kg |  |  | (*)
20 | Carga de ruptura | KN / Kg-f | 135 / 30.000 |  | (**)
21 | Material de fabricación de la grampa
| 21.1 - Cuerpo (1) | - |  |  | (**)
| 21.2 - Zapata (2) | - |  |  | (**)
| 21.3 - Abarcón (3) | - |  |  | (**)
| 21.4 - Tuerca (4) | - |  |  | (**)
| 21.5 - Arandela Presión (5) | - |  |  | (**)
| 21.6 - Bulón (6) | - |  |  | (**)
| 21.7 - Arandela Plana (7) | - |  |  | (**)
| 21.8 - Pasador de Seguridad (8) | - |  |  | (**)
22 | Pruebas Tipo
23 | Densidad de corriente | A/mm2 |  |  | (*)
(*) | Concepto a indicar por el Oferente
(**) | Concepto de cumplimiento obligatorio
FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE

## Cadena suspensión cable guardia
HERRAJES - CHILECTRA
CADENA DE SUSPENSION , PARA CABLE DE GUARDIA DE 3/8 ".
ITEM | DESCRIPCION | Unidad | SOLICITADO | OFRECIDO | Observación
13 | Modelo (designación de fábrica) | - |  |  | (*)
14 | Norma de construcción y ensayos | - | IEC 61284 |  | (**)
15 | Tensión nominal | KV |  |  | (**)
16 | Conductor tipo | - |  |  | (**)
17 | Conductor Sección / Diámetro | mm |  |  | (**)
18 | Dimensiones de la grampa
| 18.1 A | mm |  |  | (*)
| 18.2 B | mm |  |  | (*)
| 18.3 C | mm |  |  | (*)
| 18.4 D | mm |  |  | (*)
| 18.5 | mm |  |  | (*)
| 18.6 | mm |  |  | (*)
| 18.7 | mm |  |  | (*)
| 18.8 | mm |  |  | (*)
19 | Peso | Kg |  |  | (*)
20 | Carga de ruptura | KN / Kg-f | 135 / 30.000 |  | (**)
21 | Material de fabricación de la grampa
| 21.1 - Cuerpo (1) | - |  |  | (**)
| 21.2 - Zapata (2) | - |  |  | (**)
| 21.3 - Tornillo en U (3) | - |  |  | (**)
| 21.3 - Tuerca (4) | - |  |  | (**)
| 21.5 - Arandela (5) | - |  |  | (**)
| 21.6 - Bulón (6) | - |  |  | (**)
| 21.7 - Pasador de Seguridad (7) | - |  |  | (**)
22 | Pruebas Tipo
23 | Densidad de corriente | A/mm2 |  |  | (*)
(*) | Concepto a indicar por el Oferente
(**) | Concepto de cumplimiento obligatorio
FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE