## SS.EE
LISTA DE ENTREGABLES
SUBESTACIÓN
LISTADO DE ENTREGABLES
TIPO | N° Documento | Rev. | DESCRIPCIÓN
1. INGENIERÍA ELÉCTRICA SUBESTACIÓN
Generales
Informe |  |  | Criterios de diseño eléctrico
Listado |  |  | Listado de planos y documentos del proyecto
Manual |  |  | Manuales de Operación y Mantenimiento
Control, Protecciones y Telecomunicaciones
Informe |  |  | Especificaciones Tecnicas de Protecciónes y Control
Informe |  |  | Especificaciones Tecnicas de caja de agrupamiento de TC's y TP's
Informe |  |  | Especificaciones Tecnicas de Tablero de Servicios Auxiliars (CC y CA)
Informe |  |  | Especificaciones Tecnicas de cables de BT, fuerza y control
Informe |  |  | Filosofía de Protecciones y Control
Informe |  |  | Listado de Señales
Informe |  |  | Arquitectura del Sistema de control y protección
Informe |  |  | Sistema de Vigilancia y CCTV -Criterios de diseño
Informe |  |  | Sistema de Vigilancia y CCTV -Especificaciones técnicas
Plano |  |  | Sistema de Comunicaciones -Teleprotección
Informe |  |  | Descripción del Sistema de Control
Plano |  |  | Diagrama Unifilar Simplificado patio
Plano |  |  | Diagrama Unifilar de Control y protección
Listado |  |  | Lista de Cables
Plano |  |  | Diagrama de Alambrado interno
Plano |  |  | Diagrama de Alambrado remoto
Plano |  |  | Disposición detallada de tableros
Listado |  |  | Lista de elementos de tableros
Plano |  |  | Diagramas elementales de C.C.
Plano |  |  | Diagramas elementales de C.A.
Plano |  |  | Diagramas Lógicos
Lista |  |  | Alumbrado Exterior y perimetral
Memorias de cálculo eléctrico
Memoria Cálculo |  |  | Cable de Poder 220 kV
Memoria Cálculo |  |  | Cable Aislado y Barra Aérea 220 kV
Memoria Cálculo |  |  | Estudio de Ajuste y Coordinación de protecciones.
Memoria Cálculo |  |  | Estudio Capacidad de Barras
Memoria Cálculo |  |  | Estudio de Flujo de Carga y Cortocircuito
Memoria Cálculo |  |  | Estudio de Coordinación de aislamiento
Memoria Cálculo |  |  | Estudio de Impacto Sistemico
Memoria Cálculo |  |  | Estudio de Estabilidad Transitoria
Memoria Cálculo |  |  | Estudio de Saturación de transformadores de medida
Memoria Cálculo |  |  | Estudio de recuperación transiente (TRV)
Memoria Cálculo |  |  | Estudios modales de disponibilidad de frecuencias para los sistemas de onda portadora
Memoria Cálculo |  |  | Verificación de distancias Eléctricas
Memoria Cálculo |  |  | Tensado Mecánico de Barras y cable de guardia (Tablas de tensado)
Memoria Cálculo |  |  | Tensiones Mecánicas conexionado entre equipos
Memoria Cálculo |  |  | Alumbrado Exterior y perimetral
Memoria Cálculo |  |  | Alumbrado Interior sala de control y sala de celdas
Memoria Cálculo |  |  | Dimensionamiento de SS/AA
Memoria Cálculo |  |  | Dimensionamiento de partidores
Memoria Cálculo |  |  | Medición Resistividad del Terreno.
Memoria Cálculo |  |  | Medición de malla de puesta a tierra existencia
Memoria Cálculo |  |  | Malla de puesta a tierra
Memoria Cálculo |  |  | Malla de puesta a tierra aérea
Memoria Cálculo |  |  | Sistema de Apantallamiento
Memoria Cálculo |  |  | Dimensionamiento de cargas C.A. y C.C.
Memoria Cálculo |  |  | Cargabilidad de CT´s y PT´s
Memoria Cálculo |  |  | Dimensionamiento canalizaciones: canaletas, ductos, escalerillas, etc.
Memoria Cálculo |  |  | Memoria de cálculo de conductores, barras y aisladores
Especificaciones Equipos de potencia de alta y media tensión
Esp y Hoja CTG | Interruptores de A.T. |  | Interruptores de A.T.
Esp y Hoja CTG | Desconectadores de A.T. |  | Desconectadores de A.T.
Esp y Hoja CTG | Pararrayos y contadores de descarga |  | Pararrayos y contadores de descarga
Esp y Hoja CTG | Condensadores de acoplamiento |  | Condensadores de acoplamiento
Esp y Hoja CTG | Trampas de onda |  | Trampas de onda
Esp y Hoja CTG | Transformadores de corriente |  | Transformadores de corriente
Esp y Hoja CTG | Transformadores de potencial |  | Transformadores de potencial
Esp y Hoja CTG | Aislador de Pedestal |  | Aislador de Pedestal
Esp y Hoja CTG |  |  | Cable aislado 220 kV
Esp y Hoja CTG |  |  | Conector GIS 220 kV
Esp y Hoja CTG |  |  | Mufas 220 kV
Esp y Hoja CTG |  |  | Celdas 12 kV
Esp y Hoja CTG |  |  | Celdas 23 kV
Esp y Hoja CTG |  |  | GIS 220 kV
Esp y Hoja CTG |  |  | Equipo Híbrido 110 kV
Esp y Hoja CTG |  |  | Interruptores 12 kV
Esp y Hoja CTG |  |  | Interruptores 44 kV
Esp y Hoja CTG |  |  | Desconectador Fusible 12 kV
Esp y Hoja CTG |  |  | Desconectador 23 kV
Esp y Hoja CTG |  |  | Desconectador 44 kV
Esp y Hoja CTG |  |  | Transformador Servicios Auxiliares
Esp y Hoja CTG |  |  | Resistencia de puesta a tierra del neutro de transformador de poder
Esp y Hoja CTG |  |  | Grupos generadores de emergencia
Esp y Hoja CTG |  |  | Sistema de Comunicaciones SS/EE Eléctricas 220 kV + Anexos | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Especificaciones Paneles, tableros y otros
Esp y Hoja CTG |  |  | Anunciadores de alarmas
Esp y Hoja CTG |  |  | Dispositivos de control
Esp y Hoja CTG |  |  | Dispositivos de señalizacion
Esp y Hoja CTG |  |  | Equipos de facturacion
Esp y Hoja CTG |  |  | Equipos de medida
Esp y Hoja CTG |  |  | Indicadores de panel
Esp y Hoja CTG |  |  | Paneles control
Esp y Hoja CTG |  |  | Paneles interfase
Esp y Hoja CTG |  |  | Paneles protecciones
Esp y Hoja CTG |  |  | Protecciones electricas
Esp y Hoja CTG |  |  | Tableros auxiliares
Esp y Hoja CTG |  |  | Tableros de alumbrado
Esp y Hoja CTG |  |  | Tableros de corriente continua
Esp y Hoja CTG |  |  | Tableros de fuerza
Esp y Hoja CTG |  |  | Tableros de instrumentacion
Esp y Hoja CTG |  |  | Tableros distribucion corrientes
Esp y Hoja CTG |  |  | Tableros distribucion potenciales
Esp y Hoja CTG |  |  | Transductores
Esp y Hoja CTG |  |  | Servicios auxiliares
Esp y Hoja CTG |  |  | Baterias
Esp y Hoja CTG |  |  | Cargadores de baterias
Esp y Hoja CTG |  |  | UPS
Esp y Hoja CTG |  |  | Sistemas contra incendio
Esp y Hoja CTG |  |  | Sistemas deteccion, alarma y extinción automatica de incendio
Esp y Hoja CTG |  |  | Equipos de comunicaciones (voz, video y datos)
Esp y Hoja CTG |  |  | Sistema de Detección de Intrusión + Anexos | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Esp y Hoja CTG |  |  | Sistema de videovigilancia
Esp y Hoja CTG |  |  | Sistema de Detección y Extinción de Incendio
Planos Eléctricos
Plano |  |  | Ubicación de la Subestación en Terreno
Plano |  |  | Disposición de Equipos de Patio - Planta
Plano |  |  | Disposición de Equipos de Patio - Cortes, Secciones
Plano |  |  | Disposición de Equipos de Patio - Lista de Materiales, Equipos y conectores de alta tensión
Informe |  |  | Listado de materiales
Plano |  |  | Disposición de Canalización Cable de Poder MT - Planta, Cortes, Lista de Materiales
Plano |  |  | Disposición de Tunel -Planta y detalles
Plano |  |  | Distribución de equipos y gabinetes en Edificio y/o caseta de control
Plano |  |  | Alumbrado exterior y perimetral- Planta y detalles
Plano |  |  | Alumbrado interior sala control- Planta y detalles
Plano |  |  | Fuerza sala de control y sala de celdas- Planta y detalles
Plano |  |  | Alumbrado interior sala de celdas- Planta y detalles
Plano |  |  | Malla de Puesta a Tierra en Patio - Planta y detalles
Plano |  |  | Malla de Puesta a Tierra en Patio - Lista de Materiales
Plano |  |  | Apantallamiento - Planta y detalles (malla de puesta a tierra aérea)
Plano |  |  | Malla de Puesta a Tierra en Sala - Planta y detalles
Plano |  |  | Placas de Nomenclatura operativa y Señalización
Plano |  |  | Sistema técnico de seguridad y televigilancia
Plano |  |  | Sistema contraincendio
Plano |  |  | Planos As Built Eléctricos
2. INGENIERÍA CIVIL Y ESTRUCTURAL SUBESTACIÓN
Generales
Informe |  |  | Criterios de diseño- Obras civiles
Memorias de Cálculo Estructuras y Obras Civiles
MCA |  |  | Memoria de Cálculo Caminos interiores
MCA |  |  | Memoria de Cálculo Sistema Drenajes
Informe |  |  | Informe de Verificación de cargas de diseño
MCA |  |  | Memoria de Cálculo Fundación Equipos | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MCA |  |  | Memoria de Cálculo Fundación Marco de línea
MCA |  |  | Memoria de Cálculo Fundación Marco de barra
MCA |  |  | Memoria de Cálculo Marco de Barras
MCA |  |  | Memoria de Cálculo Sala de Celdas
MCA |  |  | Memoria de Cálculo Foso Sala de Celdas
MCA |  |  | Memoria de Cálculo Muro Cortafuegos
MCA |  |  | Memoria de Cálculo Foso Colector y Separador de Aceite
MCA |  |  | Memoria de Cálculo Verificación Fundaciones Marco de Linea Existente
MCA |  |  | Memoria de Cálculo Fundación Transformador Servicios Auxiliares
MCA |  |  | Memoria de Cálculo Sala de Control
MCA |  |  | Memoria de Cálculo Suministro de Agua y Tratamiento Aguas Servidas Casa SSGG
MCA |  |  | Memoria de Cálculo de flechas y tensiones de conductores
MCA |  |  | Memoria de diseño de Estructuras altas
MCA |  |  | Memoria de diseño de Estructuras bajas
MCA |  |  | Memoria de tablas de tendido de conductores
MCA |  |  | Memoria de tensiones mecánicas de conexionado entre equipos
MCA |  |  | Memoria de Cálculo Tunel
MCA |  |  | Memoria de Cálculo Camaras
Listados y otros
Informe |  |  | Especificaciones de Obras civiles
Informe |  |  | Informe del levantamiento topográfico
Informe |  |  | Informe Estudio de Mecánica de Suelos
Informe |  |  | Características Técnicas Garantizadas Estructuras metálicas
Informe |  |  | Especificación técnica suministro y montaje de estructuras metálicas
Planos de Estructuras y Obras Civiles
Plano |  |  | Levantamiento Topográfico
Plano |  |  | Fundaciones planta general | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Plano |  |  | Fundaciones de equipos
Plano |  |  | Fundaciones de estructuras altas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Plano |  |  | Fundaciones de estructuras bajas
Plano |  |  | Fundaciones de Marco de Línea
Plano |  |  | Foso Colector y Separador de aceite-Planta, secciones y detalles
Plano |  |  | Muro cortafuegos-Planta, secciones y detalles
Plano |  |  | Sala de Control, arquitectura y fundación
Plano |  |  | Sala de Celdas, arquitectura y fundación
Plano |  |  | Tunel
Plano |  |  | Cierre Perimetral-Disposición general y detalles
Plano |  |  | Pernos de Anclaje para estructuras altas y bajas
Plano |  |  | Planos de fabricación de estructuras altas
Plano |  |  | Planos de fabricación de estructuras bajas
Plano |  |  | Planos de disposición general de estructuras
Plano |  |  | Adecuación del terreno
Plano |  |  | Vías internas y acabados de patio-Disposición general y detalles
Plano |  |  | Plano caminos interiores y drenaje- Disposición general y detalles | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Plano |  |  | Canalizaciones, camaras y ductos-Disposición general y detalles | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Plano |  |  | Diagrama de cargas y localización de templas
Plano |  |  | Planos As Built Civiles y Estructurales
Plano |  |  | Planos obras civiles y movimiento de tierra
Plano |  |  | Plano de instalaciones agua potable y alcantarillado
3. PROCESO DE CONEXIÓN
Informe/Plano/Memoria |  |  | Estudios para la conexión del proyecto
Formularios |  |  | Formularios de información técnica
Note on E200: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Cristian Reply: la nadia me envió el archivo que incluyeron los planos y documentos Reply: quería borrar y subir el nuevo

## LT´s
LISTA DE ENTREGABLES
LÍNEA
LISTADO DE ENTREGABLES
APLICA (Si/No) | TIPO | N° Documento | Rev. | DESCRIPCIÓN
LÍNEA
2. INGENIERÍALÍNEA/SECCIONAMIENTO
Generales
Si | Informe |  |  | Criterios de diseño
Si | Listado |  |  | Listado de planos y documentos del proyecto
Si | Plano |  |  | Localización general de estructuras
INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA
Memorias de Cálculo
Si | MCA |  |  | Memoria de coordinación de aislamiento
Si | MCA |  |  | Estudio de determinación de franja de seguridad
Si | MCA |  |  | Memorias de cálculo de ubicación de estructuras
Si | Informe |  |  | Informe de verificación de cargas
Si | MCA |  |  | Memoria de cálculo de cargas de estructuras
Si | MCA |  |  | Memoria de Diseño de cimentaciones
Si | MCA |  |  | Memoria de Cálculo de puesta a tierra
Si | MCA |  |  | Memoria de verificación de conductor y cable de guarda
Si | Informe |  |  | Tabla de estructuras
Si | Informe |  |  | Tablas de tensado
Listados
Si | Listado |  |  | Lista de materiales
Planos
Si | Plano |  |  | Plano de detalles cadena de aisladores y herrajes
Si | Plano |  |  | Plano de puesta a tierra
Si | Plano |  |  | Cruces de líneas (En caso de ser requerido)
Si | Plano |  |  | Abatimiento y secuencia de fases
Si | Plano |  |  | Geometria de estructuras
INGENIERÍA CIVIL Y ESTRUCTURAL LÍNEAS
Planos de Línea
Si | Plano |  |  | Perfil Topografico
Si | Plano |  |  | Plano planta perfil
Si | Plano |  |  | Diagonales de pata
Si | Plano |  |  | Plano de fundaciones (Formas y armaduras)
Si | Plano |  |  | Plano de diseño de estructuras con cuadro de cargas
Si | Plano |  |  | Plano de Fabricación y montaje
si | Plano |  |  | Plano de Numeración, peligro y designación de circuito
archivo | bak |  |  | Archivo plscadd y Tower
Informes
Si | Informe |  |  | Estudio de Mecánica de suelos
Si | Informe |  |  | Especificaciones de suministro
Si | Informe |  |  | Especificaciones de construcción y montaje
ADICIONALES APLICABLES AL PROYECTO
XXXXXXX
Si | Informe |  |  | Especificaciones Obras Eléctricas y Tendido
Si | Informe |  |  | Especificaciones Secuencia Construcción y Montaje
Si | Informe |  |  | Especificaciones Fabricación Estructuras
Si | Informe |  |  | Tabla Fundaciones
Si | Plano |  |  | Planos As-Built
Si | Informe |  |  | Especificaciones Suministro Conductor y Herrajes (Alta Capacidad)
Si | Informe |  |  | Especificaciones Suministro Aisladores
Si | Informe |  |  | Especificaciones Suministro Herraje convencional
Si | Informe |  |  | Especificaciones Suministro Conductor Aluminio AASC/AAAC
Si | Plano |  |  | Planta General Caminos de Acceso
Si | Plano |  |  | PLANO GENERAL DE OBRAS
Si | Plano |  |  | PLANO DE SERVIDUMBRE